## Összesítő
K Ö L T S É G V E T É S I Ö S S Z E S Í T Ő
Szociális foglalkoztató Moha, Fő u. 70; Hrsz.: 118 VILLAMOS KIVITELI TERV
A lámpatestek tartószerkezettel és fényforrással együtt értendők. A túlfeszültségvédelmi berendezések csak azonos gyártmányok lehetnek! A költségvetésben szereplő konkrét tételek műszaki színvonalat képviselnek, melyek helyett, csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók. A költségvetés kiírás csak a műszaki leírással és a vonatkozó tervlapokkal együtt érvényes!
MUNKANEM
Védőcsövek, vezetékcsatornák, csatornák
| 0 | 0
Vezetékek, kábelek
| 0 | 0
Világítótestek, lámpatestek
| 0 | 0
Kapcsolók, szerelvények
| 0 | 0
Elosztó berendezések
| 0 | 0
Kiegészítő tételek
| 0 | 0
| 0 | 0

## Védőcsövek, vezetékcsatornák
Sorszám | Tételszám | MEGNEVEZÉS | Mennyiség | Mértékegység | Normaidő | Rezsióradíj (Ft) | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[7 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Védőcsövek, vezetékcsatornák, csatornák
1 |  | UNI merev szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből (falba süllyesztetten) gyenge mechanikai igénybevételre, átmérő 20 mm erőátvitel, világítás, és gyengeáram részére | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
2 |  | UNI merev szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből (falba süllyesztetten) gyenge mechanikai igénybevételre, átmérő 25 mm erőátvitel, világítás, és gyengeáram részére | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
3 |  | UNI merev szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből (falba süllyesztetten) gyenge mechanikai igénybevételre, átmérő 32 mm erőátvitel, világítás, és gyengeáram részére | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
4 | előir. | Szerelvény doboz előnyomott bevezetésekkel vakolat alá szerelve, átmérő 70 mm, 45 mm mély, 71 mm-es szabvány távolsághoz csavaros szerelvény rögzítéshez, ASD 70 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
|  | Védőcsövek, vezetékcsatornák, csatornák összesen: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Vezetékek, kábelek
Sorszám | Tételszám | MEGNEVEZÉS | Mennyiség | Mértékegység | Normaidő | Rezsióradíj (Ft) | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[7 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Vezetékek, kábelek
1 |  | NYY-J kábel védőcsőbe húzva szerelt, 3x1,5mm2 | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
2 |  | NYY-J kábel védőcsőbe húzva szerelt, 3x2,5mm2 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
|  | Vezetékek,kábelek összesen: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Világítótestek, lámpatestek
Sorszám | Tételszám | MEGNEVEZÉS | Mennyiség | Mértékegység | Normaidő | Rezsióradíj (Ft) | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[7 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Világítótestek, lámpatestek.
1 |  | "L1" tervjelű mennyezetre szerelhető min. IP20, 60W normál izzós, vagy kompakt fénycsöves lámpatest | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
2 |  | "L2" tervjelű mennyezetre szerelhető min IP44, max 60W normál izzós, vagy kompakt fénycsöves lámpatest mozgássérült WC-be | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
3 |  | "L3" tervjelű oldalfalra szerelt szereltnormál izzós, vagy kompakt fénycsöves, E27 lámpatest. Max. 60W | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
|  | Világítótestek, lámpatestek összesen: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Kapcsolók, szerelvények
Sorszám | Tételszám | MEGNEVEZÉS | Mennyiség | Mértékegység | Normaidő | Rezsióradíj (Ft) | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[7 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Kapcsolók, szerelvények
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | II.s. kapcsoló süllyesztetten, védettség IP20 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
2 |  | Keresztkapcsoló süllyesztetten szerelve IP20 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
3 |  | Csillárkapcsoló süllyesztetten szerelve IP20 | 4 | db
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
4 |  | II.s. + F. dupla dugaszoló aljzat süllyesztetten szerelve, védettség IP20, | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
|  | Kapcsolók, szerelvények összesen: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Elosztó berendezések
Sorszám | Tételszám | MEGNEVEZÉS | Mennyiség | Mértékegység | Normaidő | Rezsióradíj (Ft) | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[7 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Elosztó berendezések
1 |  | Meglévő elosztó berendezés vizsgálata szabványosság, és avultság szempontjából, szükség szerinti felújítása cseréje, kiegészítése 2 db (B6A és B13A) leágazással az új világítás, és takarító dug. alj részére | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
a:
d:
|  | Elosztóberendezések összesen: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0

## Kiegészítő tételek
Sorszám | Tételszám | MEGNEVEZÉS | Mennyiség | Mértékegység | Normaidő | Rezsióradíj (Ft) | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[7 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Kiegészítő tételek
1 |  | Gépészeti berendezések, légcsatornák, nagyobb fémszerkezetek bekötése az EPH hálózatba | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
2 |  | H07V-K szigetelt vezeték zöld/sárga szigetelés színnel EPH bekötő vezeték céljára kábeltálcára fektetve, vagy védőcsőbe húzva, 2,5 mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
3 |  | Érintésvédelmi védőhálózat kiépítése az épületben, valamint a különböző fémhálózatok fémes kapcsolatának létrehozásához a főkapcsoló berendezéseknél létesített EPH csomópontok kialakítása a vonatkozó szabványelőírásoknak, elsősorban az MSZ 172/1 szabványnak megfelelően | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
4 |  | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése kb. 15 mérőponttal | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
5 |  | Mozgássérült WC vészjelző egység (húzókapcsolóval, szirénával) kompletten | 1 | klt
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
6 |  | Szerelési segédanyagok | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | a: | [5 empty] | 0
[5 empty] | d: | [6 empty] | 0
|  | Kiegészítő tételek összesen: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0