## Záradék
Név : | Szociális épület felújítás, átalakítás fűrés korszerűsítés
Cím : | 8042 Moha, fő u. 70., HRSZ.: 118
Megrendelő: | Moha Község Önkormányzata
Cím : | 8042 Moha, fő u. 26.
Építtető: | Moha Község Önkormányzata
Cím : | 8042 Moha, fő u. 26.
Készítette: | Geocalor Invest Kft.
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 8.
A munka leírása: | Épületgépész árazatlan költségvetés kiírás
Készült: | 2017-11-30
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg az elvégzendő feladat műszaki tartalmát, ezért ajánlatot úgy kell megadni, hogy a tervdokumentáció műszaki tartalma megvalósítható legyen I. osztályú minőségben kifogástalan műszaki és esztétikai kivitekben. Az árazott költségvetésben megjelölt anyagmennyiségeket a kivitelező köteles ellenőrizni. Az esetleges eltérésekért a tervező felelősséget nem vállal.
A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot amely a nevezet tétel elkészítéséhez szükséges.
A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része, és a rendszerek működéséhez elengedhetetlen, a kivtelező a tételeket külön szerepeltesse.

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Épületen belüli csatornázás | 0 | 0
Épületen belüli vízellátás | 0 | 0
Fűtés | 0 | 0
Szellőzés | 0 | 0
Gázellátás | 0 | 0
Mozgáskorlátozott berendezési tárgyak | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Ép. belüli csatornázás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-002-3.2.1.1.1-0130969 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC, MSZ: 8000-4: 1981 WAVIN KA PVC típusú, átm. 32 x 1,8 mm CLCW203 | 6 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-002-3.2.1.1.3-0130971 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC, MSZ: 8000-4: 1981 WAVIN KA PVC típusú, átm. 50 x 1,8 mm CLCW205 | 6 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-002-3.2.1.1.6-0130975 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC, MSZ: 8000-4: 1981 WAVIN KA PVC típusú, átm. 110 x 2,2 mm CLC2111 | 14 | m |  |  | 0 | 0
4 | 82-009-21.2-0135120 | Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral, műanyagból (PP), felszerelve, HL21 jelű, PP DN32 HL21 | 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés helyreállítással, téglafalban 26- 50 cm2 keresztmetszetig | 5 | m |  |  | 0 | 0
6 | 33-063-2.1.3 | Áttörés 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémben 25 cm vastagságig | 3 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-000-1.2.1 | Meglévő szerelvények bontása | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 81-000-1.5.2 | Meglévő épületen belüli csatorna rendszer bontása | 10 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ép. belüli vízellátás
Ssz. | tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-004-3.2.1-1722449 | REFLEX AF 200/1M_B indirekt fűtésű használati melegvíztároló használati melegvíz tárolására és fűtésére, beépített zománcozott csőkígyóval, tartály belső zománcozással ellátva, magnézium védőanóddal, hőmérővel, hőszigeteléssel tartály 10 bar/95°C, csőkígyó 16 bar/110°C, felszerelve, álló kivitelű | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | K | Elektromos fűtőpatron indirekt fűtésű használati melegvíztárolóhoz, elektromos bekötés nélkül | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-004-6.2.1.1-0722053 | Tágulási tartály, kisméretű ivóvíz, illetve nyomásfokozó berendezésekben történő használatra, a tartály belseje speciális bevonattal van ellátva, amely megakadályozza az oxidálódást, maximális tartály hőmérséklet (belső gumi): 70°C, maximális felvett hőmérséklet (szerkezet): 120°C, felszerelve és bekötve, FLAMCO Airfix A típusú, 4 bar üzemi nyomásra, fehér (RAL 9010) bevonatos 8 literes 24259 | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-7.2.2-0130603 | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1/2"-os 113-0018-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-001-7.3.2-0130604 | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 3/4"-os 113-0018-00 | 7 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-001-7.3.1-0115543 | Visszacsapó szelep vörösöntvényből, belső menettel, VITON tömítéssel, felszerelve, OVENTROP gyártmányú, PN 16,0 - 100 °C, DN 20, G 3/4" bm 1072006 | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-7.2.8-0722291 | Biztonsági szelepek tároló tartályok és ivóvíz-rendszerek védelmére, felszerelve, FLAMCO Prescor B típusú, 6 bar üzemi nyomásra 1/2" 27100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-6.2.8-0183051 | Automata légtelenítő, felszerelve, FLAMCO Flexvent típusú, 1/2" 27740 | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 81-001-1.3.5.1.1.1.1-0361222 | Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és | 8 | m |  |  | 0 | 0
tartóbilincsekkel, KEKELIT típusú, tekercsben szállítva átm. 16 x 2,00 mm FFC16
10 | 81-001-1.3.5.1.1.1.2-0361236 | Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva átm. 20 x 2,25 mm FFC20 | 30 | m |  |  | 0 | 0
11 | 81-001-1.3.5.1.1.1.3-0361237 | Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva átm. 25 x 2,50 mm FFC25 | 24 | m |  |  | 0 | 0
12 | 80-001-1.3.2.2.1 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, POLIFOAM típusú, csőhéj, anyaga: polietilén hab, csupasz, könnyen éghető, 5 mm vastag | 62 | m |  |  | 0 | 0
13 | 82-009-31.2-0130629 | Csőszifon mosdóhoz, sárgarézből, krómozott kivitelben, nagy mérettartományban állíthatóan, felszerelve, MOFÉM típusú, leeresztőszelep nélkül 165-0027-05 | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-009-17.1-0110162 | Sarokszelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, MOFÉM típusú, 1/2" x 1/2" 163-0002-00 | 5 | db |  |  | 0 | 0
15 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés helyreállítással, téglafalban 26- 50 cm2 keresztmetszetig | 62 | m |  |  | 0 | 0
16 | 33-063-2.1.3 | Áttörés 0,10 m2/db méretig, téglafalban 15 cm vastagságig | 3 | db |  |  | 0 | 0
17 | K | Ántsz negatív vízminta vétel több ponton | 1 | klt |  |  | 0 | 0
18 | 82-000-3.11.2 | Meglévő elektromos fűtésű HMV tároló elbontása | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fűtés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-012-3.1.1.4-0423261 | Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 11K típusú, egysoros, konvektorlemezes kivitelben, 70/50/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht: 376 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-012-3.2.1.4-0423462 | Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 70/50/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 520 mm hosszúsággal, ht: 891 Watt | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-012-3.2.1.4-0423463 | Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 70/50/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 600 mm hosszúsággal, ht: 1028 Watt | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-012-3.2.1.4-0423464 | Kompakt acéllemez lapradiátor, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 70/50/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben, 600 mm építési magassággal 720 mm hosszúsággal, ht: 1576 Watt | 4 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-012-10.2-0460329 | Univerzális szögvas felerősítő készlet, 2 db hangvédőbetétes szögvasfülből, 2 db távtartóból, 2 db műanyag dübelből és csavarral, faltól 10-65 mm-es beállítási lehetőséggel, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátorok szerelési ideje tartalmazza), VOGEL and NOOT típusú, vakolt és nyers falhoz | 9 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-001-16.2.5-0113212 | Fűtőtestszelep Ms 58 sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, DANFOSS RA- N típusú, kézi előbeállítási lehetőség 14 fokozatban, kvs tartomány: 0,04-1,40 m3/h, sarok kivitelben 1/2" 013G0013 | 9 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-17.1.1-0113255 | Termosztatikus érzékelőfej, felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása, DANFOSS RA típusú, gőz töltetű, korlátozható vagy rögzítető beállítású, fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel, beépített érzékelővel, KLAPP csatlakozás RA-2980 5-26°C 013G2980 | 9 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-16.2.3-0113285 | Fűtőtestcsavarzat sárgarézből, nikkelezett kivitelben, visszatérővezetékbe felszerelve, DANFOSS RLV típusú, beszabályozási, elzárási, töltési-ürítési funkcióval, sarok kivitelben 1/2" 003L0143 | 9 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-001-7.3.3-0722221 | Iszapleválasztó, szilárd részecskék eltávolítására, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, Fernox TF1 Delta , hegesztőtoldatos csatlakozással DN 20 Mágneses kivitelben | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-001-7.3.3-0115763 | Szennyfogó szűrő vörösöntvényből, belső menettel, felszerelve, OVENTROP gyártmányú, egyszeres szűrőbetéttel (0,6 mm), PN 16, -10 - 150 °C DN 20,3/4" bm, kvs= 7,8 1120006 | 2 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-004-6.1.1.1-0721005 | Tágulási tartály szigetelt fűtő és hűtő berendezésekhez, mélyhúzott cinkbevonatos acél szorítógyűrűvel, a membrám rugalmas gumi gördülő mozgással, alkalmas glikolbázisú fagyálló hozzáadására 50 %-ig, vörös (RAL 3002) epoxipor bevonattal, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, maximális hőmérséklet az előremenő vezetékben 120°C, felszerelve és bekötve, FLAMCO Flexcon C típusú, 1,5 bar üzemi nyomásig 12,0 literes 16127 | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-001-7.2.2-0130603 | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1/2"-os 113-0007-00 | 6 | db |  |  | 0 | 0
13 | 82-001-7.3.2-0130604 | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 3/4"-os 113-0018-00 | 6 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-001-7.4.2-0130605 | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1"-os 113-0034-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-001-7.2.8-0722291 | Biztonsági szelepek fűtés-rendszerek védelmére, felszerelve, FLAMCO típusú, 6 bar üzemi nyomásra 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-001-6.2.8-0183051 | Automata légtelenítő, felszerelve, FLAMCO Flexvent típusú, 1/2" 27740 | 4 | db |  |  | 0 | 0
17 |  | Vékonyfalú installációs vörösrézcső forrasztott kötéssel szerelve, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, félkemény kivitelben átm. 15x1,2 mm (5 m-es szálban) | 94 | m |  |  | 0 | 0
18 | 81-006-1.1.2.1.1.4-0242518 | Vékonyfalú installációs vörösrézcső forrasztott kötéssel szerelve, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, félkemény kivitelben átm. 18x1,2 mm (5 m-es szálban) | 8 | m |  |  | 0 | 0
18 | 81-006-1.1.2.1.1.5-0243022 | Vékonyfalú installációs vörösrézcső forrasztott kötéssel szerelve, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, félkemény kivitelben átm. 22x1,2 mm (5 m-es szálban) | 50 | m |  |  | 0 | 0
19 | K | Külső hőmérséklet érzékelő elhelyezése elektromos bekötés ára nélkül | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | K | BM2 kezelő modul (külső hőérzékelővel) Időjáráskövető és helyiség hőmérséklet szabályozó fűtési-és HMV készítési időprogrammal | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | K | Csatlakozó- és szerelőkeret BM(L) modul falra helyezéséhez | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-016-13.1 | Kazánok beüzemelése, beszabályozása | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | 33-063-2.1.3 | Áttörés 0,10 m2/db méretig, tégla falban 25 cm vastagságig | 9 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-000-4.11.1.2 | Meglévő tagos radiátorok elbontása, deponálása és elszállítása | 2 | db |  |  | 0 | 0
25 | 81-000-1.1.1 | Meglévő fűtésrendszer bontása | 20 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szellőzés
Ssz. | Tételszámok | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-001-2.1.1-0830603 | Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 100 lv. 0,50 mm | 3 | m |  |  | 0 | 0
2 | 83-001-2.1.3-0830612 | Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 315 lv. 0,50 mm | 2 | m |  |  | 0 | 0
3 | 83-006-3.4.1-0430531 | Fehér frontlapú dekoratív siklócsapágyazású axiálventilátor. Oldalfali vagy mennyezeti (L) beépítésre Elektromos betáplálás: 230 V / 1 fázis ATC SAF 100 SILT Elektromos bekötés és helyiség érzékelő ára nélkül | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 83-006-2.1.2.2-0430106 | Siklócsapágyazású axiálventilátor. mennyezeti (L) beépítésre Elektromos betáplálás: 230 V / 1 fázis ATC ETALINE 315 E2 03 Elektromos bekötés és helyiség érzékelő ára nélkül | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 83-007-1.2.2.1-0457206 | ATC CVA-315-1f-2400 MPI elektromos fűtőkalorifer légcsatorna rendszerekhez | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | K | Nyomásérzékelő ATC ventilátorokhoz | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 83-002-2.7.1.1-0457716 | Fém befúvó rács, csatlakozó csonkkal, szelőző rendszerekhez ATC VMV 315 PFs ABS | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 83-002-1.3.1.2-0434364 | ATC BLR-0-R fém esővédő rács | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 83-002-1.3.1.1-0457671 | Műanyag elszívó rács visszaáramlást gátló lamellákkal és csatlakozó csonkkal, háztartási szelőző rendszerekhez VMV 100 VJ | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 57-015-1.2.4.1-0436551 | Ajtórács festett acélból, átlátást megakadályozó rögzített betételemekkel, ajtó vagy épületszerkezet síkjára szerelhető kivitelben, felszerelve, PANOL GT típusú, 200 x 100 mm | 0 | db |  |  | 0 | 0
11 | 33-063-2.1.3 | Áttörés 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémben 25 cm vastagságig | 3 | db |  |  | 0 | 0
12 | 57-051-3.1-0471752 | Légcsatornabilincs rögzített zajcsillapító gumibetéttel, mindkét oldalon csavaros rögzítéssel, spirálkorcolt légcsatornák rögzítésére felszerelve, HILTI-MV-PI típusú, (DD 11 acél, galvanikus horganyzással, EPDM profilgumi) MV-PI NA 100 M 8 386481 | 2 | db |  |  | 0 | 0
13 | 57-051-3.4-0471764 | Légcsatornabilincs rögzített zajcsillapító gumibetéttel, mindkét oldalon csavaros rögzítéssel, spirálkorcolt légcsatornák rögzítésére felszerelve, HILTI-MV-PI típusú, (DD 11 acél, galvanikus horganyzással, EPDM profilgumi) MV-PI NA 315 M 8 | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Gázellátás
Ssz. | tétel szám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K | WOLF FGB-28 fali kondnezációs gázkazán, elektromos bekötés nélkül, Q=28 kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | K | WOLF FGB-28-K fali kondnezációs gázkazán, elektromos bekötés nélkül, Q=28 kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | K | WOLF 60/100mm-es átmérőjű gyári koaxális égéstermék elvezető és égési levegő bevezető rendszer kiépítése kondnezációs kazánokhoz (tartalmazza: 1 db indító idom, 1 db ellenőrző idom, 3,5m egyeses cső, 1 db tető átvezető idom és 1 db függőleges végelem) | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | 81-003-1.1.1.1.1.2-0243015 | Vékonyfalú installációs vörösrézcső préskötéssel gázvezetéknek szerelve, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, félkemény kivitelben átm. 15x1,0 mm (5 m-es szálban) | 5 | m |  |  | 0 | 0
5 | 81-003-1.1.1.1.1.3-0243018 | Vékonyfalú installációs vörösrézcső préskötéssel gázvezetéknek szerelve, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, félkemény kivitelben átm. 18x1,0 mm (5 m-es szálban) | 5 | m |  |  | 0 | 0
6 | 81-003-1.1.1.1.1.4-0243023 | Vékonyfalú installációs vörösrézcső préskötéssel gázvezetéknek szerelve, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, félkemény kivitelben átm. 22x1,0 mm (5 m-es szálban) | 4 | m |  |  | 0 | 0
7 | 81-003-1.1.1.1.1.5-0243024 | Vékonyfalú installációs vörösrézcső préskötéssel gázvezetéknek szerelve, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, kemény kivitelben (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételnél) átm. 28x1,5 mm (5 m-es szálban) | 66 | m |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-7.2.2-0133075 | Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval), sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 1/2" | 5 | db |  |  | 0 | 0
9 | K | HONEYWELL VE4020AA1000 mágnesszelep, DN20 Elektromos bekötés ára nélkül | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | K | Kétállású kapcsoló és szabályozás kialakítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
11 | 33-063-2.1.3 | Áttörés 0,10 m2/db méretig, téglafalban 25 cm vastagságig | 8 | db |  |  | 0 | 0
12 | K | Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szakvélemény | 1 | klt |  |  | 0 | 0
13 | K | Gázvezeték számára védőcső elhelyezése a tervek alapján szükséges mennyiségben és átmérőben. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14 | K | Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája | 1 | klt |  |  | 0 | 0
15 | K | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
16 | K | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
17 | 81-000-1.1.1 | Meglévő gázhálózat elbontása (1/2/ - 1" csővezeték méretig) | 85 | m |  |  | 0 | 0
18 | 82-000-4.2.1.1 | Meglévő IMMERGAS tipusú gázkazán elbontása | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Mozgáskorlátozott berendezési t
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-009-32-0181194 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, B&K Hajlított kapaszkodó jobbos, szinterezett acél, 600x300 mm, fehér Cikkszám: THMADL | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-009-32-0181189 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, B&K Felhajtható kapaszkodó, papírtartóval, rozsdamentes acél, 800 mm, matt, Cikkszám: TH840RMCS | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-009-12.1-0337793 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, KOLO Nova Pro Bez Barier WC ülőke mozgáskorlátozottak számára, kemény, Duroplaszt, fém zsanérral, Cikkszám: 60114000 Megrendelővel egyeztetendő | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-009-5.1-0118002 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 675x575 mm (leeresztőszelep, szifon, tartókonzol nélkül), Cikkszám: TH400-I | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-009-19.8-0318268 | saptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep, MOFÉM TREND PLUS orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco perlátorral, kód: 159-1501-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-016-1.1.9-0391453 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval, Green Clean - Fali WC-kefe, rozsdamentes acél, AISI 430, fényes, falra szerelhető kivehető belső tartállyal, Méretek: 95x267x110 mm, B71429CH | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-016-2.1-0391525 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben, Green Clean - GOJO nyomógombos FMX habszappanadagoló, ABS műanyag, fehér, 1250 ml, nyomógombos, Méretek: 264x142x129 mm, G5157-06 | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-016-3.1-0380012 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben, Green Clean - GOJO nyomógombos FMX habszappanadagoló, ABS műanyag, fehér, 1250 ml, nyomógombos, Méretek: 264x142x129 mm, G5157-06 | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-016-4.1-0380165 | Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt kivitelben, SCA Hygiene Products TORK Mini hulladékgyűjtő (padlóra is helyezhető), Elevation dizájn, ABS műanyag, 33,8x19,0x16,0 cm, fehér, Cikkszám: 564000 | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-016-1.1.6-0391432 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó, Green Clean - Egyágú akasztó, INOX, rozsdamentes acél, AISI 304, selyem matt, Méretek: 50x50x45 mm, GCHI1S | 2 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-009-32-0181104 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 450 mm, fehér Cikkszám: THM45L | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-016-1.2.3-0110013 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül, Fazettázott tükör világítás nélkül, 80x60 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0